## Cifras significativas
Ejercicio 1. | ¿Cuántas cifras significativas tiene cada una de las siguientes cantidades?
| Número | # de cifras significativas
5.36
838.25
0.0038
5.24x103
104
0.8321
20.0457
35
35
1
Ejercicio 2. | Los siguientes datos fueron tomados con distintos instrumentos de medición con unidades arbitrarias
¿Los datos recabados son acorde con la resolución de ese instrumento? En dado caso de que no reescríbelo con las cifras significativas adecuadas.
| Resolución | Dato | ¿Es acorde? | Correcta escritura
| 0.01 | 23.5
| 0.0001 | 85.0003
| 1 | 85
| 0.05 | 35.6
| 0.005 | 42.203
| 0.001 | 52.258
Ejercicio 3. | Un laboratorio de ensayo está apoyando a una empresa a el análisis de un producto de azúcar líquido grado I. Ayuda a expresar con las cifras significativas
adecuadas los resultados generados de distintos ensayos, el laboratorio se está basando con la norma NMX-F-594-SCFI-2013.
| Parámetro/Unidad |  | Resultado | Resultado expresado adecuadamente
| %Cenizas sulfatadas |  | 0.0025
| pH |  | 7
| %Azucar invertido |  | 0.5001
| Sulfitos [ppm] |  | 4.56
| Arsénico [ppm] |  | 1.02

## Test de Grubbs
Ejercicio 1. | Al efectuar una serie de réplicas para determinar la concentración del ión sulfato en una
muestra de agua para riego se obtuvieron los siguientes resultados. Determinar si
hay algún valor anómalo
Concentración
5.6
5
5.5
6
5.2
5.3
5.2
5.1
4.9
5.3
5